	강북소방서
수신	서울특별시 북부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 신설(우이초등학교 정문 앞) 관련 협조 요청에 따른 알림

1. 평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주심에 깊이 감사드리오며, 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사업소에서 요청한 기전과-6633(2014.07.18.)「교통안전시설물 신설(우이초등학교 앞) 관련 협조 요청」과 관련 다음과 같이 의견을 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건    명 : 교통안전시설물 신설(우이초등학교 정문 앞)

나. 위    치 : 강북구 수유동 409-98 우이초등학교 정문 앞

다. 요청내용 : 횡단보도 신설로 인한 소방용수시설의 지중화

※ 지상식 소화전 2086호

라. 의    견 : 원인자(사업추진 주체) 부담으로 인근지 이설 요함

마. 사    유

○ 횡단보도 신설로 인하여 이설이 부득이한 경우, 비용발생의 원인을 제공한 북부도로사업소측의 원인자부담으로 이설하여야 함을 양지하여 주시며,

○ 소방용수시설(지상식 소화전) 대로변에 위치하므로 현 상태에서 붙임과 같이 이설을 하시되 보행자 통행에 불편을 초래하지 않도록 하여주시기 바랍니다.

붙임  이설예정지 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	박범철		대응총괄팀장	이승교		대응관리과장	전결 07/23 정원배
협조자
시행	대응관리과-5705	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911 (번동 365-1)	/
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	paparaji@seoul.go.kr	/	대시민공개