출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	김상훈	강준성	07/23 최임봉

	명에 의거 강남구·서초구내 가압장․배수지에 기전시설물 점검차 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 지방공업서기보 김상훈

보 고 내 용
일 시	2014. 07. 18.(금) 13:30 ~ 17:30
건 명	출장결과보고서(07월18일)
내용	ㅇ 출 장 자 : 시설관리과 공업9급 김상훈 ㅇ 출 장 지 : 논현2증압장, 역삼3증압장 ㅇ 출장 내용 - 인버터 오버홀 감독 ㅇ 출장 점검 사항 - 인버터 오버홀 부품교체 및 청소작업 확인 ㅇ 출장 점검 결과 - 논현2증압장, 역삼3증압장 인버터오버홀 후 동작상태 점검결과 이상없음
비 고