이상수전 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	박임수	김기돈	07/23 이광수

	명에 의하여 이상수전(지침비정상)에 대하여 현장조사후 지침비정상 계량기에 대하여 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2014.7.23
보 고 자 : 7급 성명 : 박임수

보       고       내       용

일  시

2014.07.23

건  명

출장결과 보고서(지침비정상)

내용

1. 대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
**************************************	***	*******	*********946	10	15	천단위 비정상

2. 조사내용

- 급수사용실태 : 번동 주공아파트

-  2014. 7. 23. 배관 등 확인한 바 조례위반, 누수 등은 발견할수 없음. 확인지침 : 1785㎥

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	침비사진
2014.07.22	확인지침	25	1785	12
2014.05.22	정례검침	10	773	9
2014.03.22	정례검침	30	764	7
2014.01.22	정레검침	24	0	18
2013.11.22	정례검침	10	739	18
2013.09.22	정레검침	10	721	19

4. 점검결과

- 천단위지침이 동반상승한 것으로 판단되는 천단위침비로 판단됨.

5. 조사자 의견

-  상기 수전은 조사결과 누수 등 격증사유가 없는 수용가로 천단위 지침 비정상계량기로  판단되기에, 사용량은 천단위지침을 제외한 사용량으로 조정함과 수도계량기는 침비정상

이므로 교체함이 타당하다고 사료됨.

비  고