위험물제조소 등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	유인식	임영환	07/23 최재천

검사의 개요		검사의 구분	주유취급소 소방검사(녹천자동차운전학원)
		검사 연월일시	2014년 7월 21일
		검사 공무원	소 속			계 급		성 명	연락처
			예방과			지방소방경		임 영 환	979-7119
						지방소방장		유 인 식
		검사 입회자	성명(관계)			주명화		생년월일	1963.10.23
제조소등	설 치 자	전 용 몽				안전관리자		주 명 화
	설치장소	서울 노원구 월계동 748-10						전 화	903-3131
	제조소등의 구분	취급소		저장소 또는 취급소의 구분				주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	1998년 7월 4일 제 31-0019-980704호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부				☑ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부				☑ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부				☑ 양호 □ 불량
	급유․주유기 거리 및 호스길이 적정여부				☑ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				☑ 양호 □ 불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				☑ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부				☑ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부				☑ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부				☑ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태				□ 양호 ☑ 불량		게시판 관리상태 불량
	정기점검 실시 및 기록여부				☑ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지” 준수 여부				☑ 양호 □ 불량
	기 타
조치 계획	- 시정보완 명령
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 21일 검사공무원 성 명 임 영 환 서명 검사공무원 성 명 유 인 식 서명