다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	대기오염물질 총량관리사업장 변경허가 처리결과 알림

1. 서울의 대기질 개선을 위해 적극 동참하여 주심에 감사드립니다.

2. 대기오염물질 총량관리사업장인 서남물재생센터에 대하여 변경허가를 처리하고 아래와 같이 그 내역을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 2처리장 탈황시설 변경(#2 배출구)

구 분	기 존	변 경
방지시설	건식 탈황시설	습식 탈황시설
용 량	900㎥/hr×3대	1,250㎥/hr×2대

나. 오염물질 배출량 변경

오염물질 배출량 변경전					오염물질 배출량 변경후
오염물질 종류	연료 사용량	배출계수 (㎏/톤 )	발생량 (톤/년)	배출량 (톤/년)	오염물질 종류	연료 사용량	배출계수 (㎏/톤 )	발생량 (톤/년)	배출량 (톤/년)
먼지	소화가스 7,869.7 천㎥	-	-	0.14	먼지	소화가스 9,560 천㎥	-	0.32	0.13
황산화물		3.4847	-	27.42	황산화물		0.0680	1.52	0.65
질소산화물		0.2462	-	1.93	질소산화물		0.1297	2.43	1.24

.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	수도권대기환경청장,한국환경공단이사장
주무관	김봉철		대기개선팀장	윤준성		기후대기과장	07/23 최영수
협조자
시행	기후대기과-13150	(	2014.7.23.	)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37)	/
전화	02-2133-3611	/전송	02-2133-1022	/	bongchul21c@seoul.go.kr	/	대시민공개