수질검사결과보고서

(강동구,송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	07/23 代김인웅

	명에 의하여 관말정체지점, 관말수계지점 및 수평위채수지점 선정을 위한 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 7. 23.
보고자 화공7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 화공6급 이 우 재 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 7. 23. (수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
관말정체	송파구 가락동22-5앞 퇴수변	1	1
관말수계	강동구 동남로660외 1개소	2	2
수평위채수지점	송파파인타운1단지관리소외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 관말정체지점에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였음.

○ 관말수계지점에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였음.

○ 수평위채수지점 선정을 위한 송파파인타운 관리소 외 1개소에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였음.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.