소방활동 자료조사서

문서번호	후암119안전센터-3749

담당자	2팀장	119안전센터장	결재
최진오	최규전	07/23 서정서

1. 일반현황

대상명	서울성남교회 (교육사회관)	위 치	후암로57길 26 (동자동 17-5)		전 화	754-6514
관계인	허정강	소방안전 관리자	진영오	상 주 인 원	13	수 용 인 원	150
주용도	종교	취 약 장 소		지하1층 식당
건 물 구 조	양식 철근조 스라브가 6/1층 1동 연면적 : 2,114.23㎡
특 이 사 항	부지내 교회 본당 위치함 (본당에 새꿈유치원 운영됨,원생16명)

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소화활동설비 가능여부	자동화재탐지 관리유지철저토록 지도함
연소확대요인	인접건물 연소우려여부	인접건물로의 연소우려 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	위험물등 사용여부	도시가스난방,취사사용함
화기취급상황	화기취급여부조사	지하1층 도시가스사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	소방차량부서 및 옥내진입로등 조사	건물 입구 전면 이면도로 에 소방차 진입가능하나 전선으로 특수차 활동불가
긴급 통행	우회 및 긴급통행여부조사	우회도로 없고 전면 이면 도로로 진입 및 통행 가능
피난명령 및 인명구조여건	인명구조 및 대피유도 등 인명구조 여건	승강기 및 계단 비상구를 통하여 옥상과 지상으로 인명대피 유도
비상용승강기 및 피난계획	비상용승강기 활용가능성 여부 및 유사시 피난대피유도방향 모색	계단을 이용하여 옥상과 지상으로 대피 유도
소화용수시설	주변 소방용수시설 활용가능여부	주변 공설 소방용수시설 사용 가능함
기타 조치사항	방화환경조성여부	소방안전관리자 진영오에게 화재예방 및 화재시조치요령등 교육함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년    7월   23일

조사자 소속 : 후암119안전센터 계급  소방장 성명  최진오 (인)

계급  소방사 성명  정명준 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2