출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	07/23 백대현

	명에 의하여 부적합 지점 수질검사를 실시하고 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 7. 23
보 고 자 : 주무관 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 7월 23일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(부적합지점 수질검사)
출장자	시설관리6급 이위복
내용	○ 부적합 지점 수질검사 - **********************************************************************의 수질검사결과 붙임문서와 같이 철 성 분의 기준초과로 먹는물 수질기준에 부적합하여 현장에서 시료를 채수, 실 험실에 정밀검사토록 하였으며, 초기수는 약간의 퇴수후 사용토록 전달하 였고, 노후배관 갱생교체 안내와 음용시에는 꼭 끓여서 음용토록 안내하였 으며, 기타 아리수 수질에 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀으 로 연락하도록 안내하였음. ※부적합 지점 수질검사 결과는 별도 보고.
비 고