구조취약대상 조사서(사당역 2호선)
문서번호	구조대-2441	결재	담당자	2팀장	구조대장
수 신	내부결재		강규봉	백승렬	07/23 김범인
접수번호

○ 일    시 : 2014. 07. 23. 14:30 ~15:30

○ 대 상 명 : 사당역 2호선

○ 위    치 : 동작구 동작대로1길 7-0

○  조사인원 : 2팀장 백승렬 등 6명

(장.백승렬, 교.이용균, 사.지준영, 사.서정록, 사.이정용, 교.강규봉)

구 분	조 사 사 항	조 사 결 과	비 고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	• 양식 철근 콘크리트조 스라브 지붕 -2층 연면적 13,006㎡ 외부계단 8, 에스컬레이터 8 승강기 1, 경사로 1 • 지하에 위치하여 현장활동 시 많은 어려움이 예상됨	• 방화관리 584-8575
교 통 지 리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	•본서 → 숭실대입구역 → 이수역 → 사당역 • 출동시 주변에 교통량이 많고 장거리에 위치하여 안전에 특히 유의요함
구조활동상 유의 사항	불특정 다수인의 출입이 많고 지하층에 위치하여 유사시 신속한 인명대피를 요함

위 보고자      계급 : 소방교     성명: 강규봉