	관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	7월중 소방시설 종합정밀점검 표본 소방검사 계획

1. 관련근거

가. 소방방재청 훈련 제122호 예방업무처리규정「제6조 소방검사결과 조치」

나. 본부 예방과-14239(2014.07.04호「2014년 7월중 종합정밀 점검대상 확인대상 선정 알림」

2. 위와 관련하여 7월중 소방시설 종합정밀점검 표본소방검사 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

1) 일  시 : 2014.07.24(목) 11:00-15:00

2) 대  상 :

- 관악농협( 관악구 남부순환로 1369) 6/5층 연면적 29,504㎡

- 동영빌딩( 관악구 은천로 51) 4/3층 연면적 14,362㎡

3) 검사반 : 3명(검사지도팀장, 소방위 전다영, 소방장 김광희)

※안전 책임관 : 검사지도팀장

4) 검사사항

- 소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성

- 점검기구를 이용한 정밀점검 실시

- 자체점검 결과 보고서(소방서,대상처.업체) 일치여부 등

5) 조치사항 : 지적사항 시정보완 및 점검업체 행정처분 등 조치

붙 임 : 현장확인 결과 보고서 1부. 끝.

담당자	김광희		검사지도팀장	박성석		예방과장	07/23 허권립
협조자
시행	예방과-11803	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로97(청룡동1593-3)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-875-4326	/전송	02-875-4375	/	ddiamo99@seoul.go.kr	/	대시민공개