투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	영등포구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	여의도 국회의사당 앞 동공 발생구간 하수박스 정비요청

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀구 관내 여의도 국회의사당앞 동공발생(6/19일, 7/17일)에 대하여 전문가의 원인조사 결과, 하수박스 노후로 인한 하수유출 사유로 본 박스 하부에 동공이 발생한 것으로 조사되었습니다.

3. 따라서, 현 상태로 방치할 경우 추후 또다시 동공발생 우려가 예상되므로, 개량공사 이전까지는 하수가 유출되지 않도록 보강하여 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	구희옥		도로보수과장	07/23 김효식
협조자
시행	도로보수과-6672	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동(양천길 237) 67-1	/
전화	2657-7951	/전송	2657-7960	/	kooheeok@seoul.go.kr	/	대시민공개