투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제 목	헌릉로 연결도로 신원지하차도 빗물유입통로 보완 요청

1. 귀 본부에서 시행한 헌릉로 연결도로공사와 관련입니다.

2. 헌릉로 연결도로의 배수는 대부분 신원지하차도 펌프실 지하집수정으로 유입되도록 설계 시공되어 있으며, 합동점검시 신원지하차도의 급격한 종방향경사 및 빗물 유입구 부족에 따른 지하차도내 배수처리가 불량하여 소량우천시에도 도로가 침수되는 사례가 빈번히 발생하고 있습니다.

3. 신원지하차도 침수를 예방하고자 금번 수방기간내 매주 1회 이상, 강우 예보 하루 전 우리사업소 직영반이 현장에 대기하며 배수로 청소를 시행하고 있습니다.

4. 하지만 신원지하차도는 비만 오면 급격한 종방향 경사 및 유입구 규격이 작아 지하차도 펌프실 앞과 경부고속도로에서 진입(F램프)하는 신원지하차도 부분이 매번 침수되고 있는 실정으로,

5. 우리사업소에서는 수방 비상근무만 발령되면 직원 2명, 공무직 2명, 차량2대가 신원지하차도 침수를 사전에 방지하기 위해 신원지하차도에서 상시 대기하고 있는 상황이며 신원지하차도로 인해 우리사업소에서 관리하고 있는 다른 지하차도의 관리가 소홀해 지고 있는 실정입니다.

6. 모든 것을 종합해 볼 때, 신원지하차도 침수를 예방하기 위해서는 빗물유입통로 개선, 빗물유입구 확충등 전반적인 우수 배수처리 기능 재검토가 필요한 것으로 판단되니 검토 후 조치하여 주시기 바라며,

7. 또한, 신원지하차도 지하집수정 퇴적물을 효과적으로 청소 할  준설차 호스 유입구 등이 미설치되어 있으므로 향후 퇴적물 발생에 따른 효과적인 청소방안을 알려주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	이민호		주무관	김호규		시설보수과장	박용선		동부도로사업소장	07/23 송상영
협조자
시행	시설보수과-2902	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 대치동 서울 강남구 남부순환로 3142(대치동 2번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0341	/전송	02-2040-0307	/		/	대시민공개