투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	신반포1차 재건축주택조합
(경유)
제목	도시계획시설내 지장물 처리방안 회시

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2, 신1재 2014-151호(2014.7.16.) 관련 귀 조합에서 추진하는 재건축 정비상업에 따른 진출도로 개설구간에 저촉되는 우리본부(신반포나들목)의 기전설비 이설에 관하여 아래와 같이 회시하니 안전규정에 맞추어 처리하기 바랍니다.

가. 지장물 이설(정전작업)시 나들목 통행인의 불편이 없도록 통행 유도인을 배치하고 정전시간을 최소화해야 하며

나. 작업목적을 포함한 안내간판 비치하고 작업장 주변을 청결히 하게 유지하시기 바랍니다.끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	임봉순		기전설비1과장	07/23 김남수
협조자
시행	기전설비1과-2747	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257 한강사업본부 기전설비1과	/
전화	02-3780-0671	/전송	02-3780-0744	/	dmyjbs@seoul.go.kr	/	대시민공개