문서번호	토질재료시험과-2883
결재일자	2014.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	토질재료시험과장
오화철	이강일	07/23 장동우

주간업무(7.21~8.01)

토질재료시험과

전  주  실  적

(7.21 ～ 7.25)

금  주  계  획

(7.28 ～ 8.01)

○ 품질시험 실적

구 분	금 주 (건수/항목)	누 계 (건수/항목)	비 고
계	105 / 339	1,505 / 4,689
준 설 토	39 / 39	498 / 498
아스콘	23 / 132	177 / 900
흙,기층재등	- / -	63 / 326
철근	25 / 125	408 / 1,994
시멘트제품	5 / 21	107 / 382
골재	2 / 4	22 / 69
공시체	3 / 3	97 / 99
기타	8 / 15	133 / 421

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ KOLAS 숙련도시험 기관 및 업체 검색(계속)

- 대    상 ∙ 1.003 시멘트 및 관련제품

∙ 1.016 건설 및 건자재

- 내   용  ∙ 국가기술표준원에 등록된 시험기관

및 업체의 숙련도시험 계획 조사

∙ 표준물질 생산업체 조사

○ 아스콘 코아채취

- 공 사 명 : 염천교 보수보강 및 강구조간

재설치공사

∙ 발 주 처 : 서부도로사업소

∙ 시 공 사 : 미래공영(주)

∙ 위   치 : 염천교

∙ 코아수량 : 2점

- 시 감사 관련  ∙ 동부도로사업소 : 5점

∙ 서부도로사업소 : 12점

○ 창의학습동아리 회의 개최

- 명    칭 : 건설자재품질관리 연구회

- 일    시 : 2014. 7.24(목) 17:00

- 내    용 ∙ 창의학습연구과제 등 토의

∙ 활성화방안 모색

○ 품질시험 계획

구 분	건 수	항 목	비 고
계	83	227
준 설 토	10	10
아스콘	20	100
흙,기층재등	1	7
철근	20	60
시멘트제품	4	16
골재	2	4
공시체	10	20
기타	5	10

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ 아스팔트포장 유지보수공사 시방서 개정에 따른 검토

- 관련근거

∙ 시방서개정 (도로관리과-6345 ; 2014.04)

∙ 도로사업소 포장교육에 따른 건의사항 통보

(도로관리과-10558 ; 2014.07)

- 검토내용

∙ 시험항목 : 인화점 등 9개 항목 증가

∙ 시험장비 : 인화점 측정기 외 11종 증가

∙ 소요예산 : 225,500천원

- 문제점

∙ 장비 부족 등으로 외부기관에서 시험 시행

∙ 장비확보위한 예산부족

∙ 신규시험종목 증가로 숙련도 및 시험요원 부족

- 대 책

∙ 예산은 년도별 구매계획에 의거 예산 요구

∙ 8월중 시험기관에 견학 및 시험방법 습득

○ KOLAS 사후관리 평가결과 권고사항 조치

- 점검기간 : 2013.12.05. ~ 12.06 (2일간)

- 지적사항 : 장비관리자 표시, 등록된 양식 사용,

숙련도참가, 시험실 배기시설 설치 등

- 조치예정 : 2014.07.31