문서번호	은평병원원무과-10626
결재일자	2014.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	서무팀장	원무과장	은평병원장
최혁진	이종민	代이종민	07/23 남민

2014년도 승강기 정기검사 실시 계획

2014. 7.

서울특별시 은평병원

(원  무  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	승강기시설 안전관리법	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	한국승강기안전관리원	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014년도 승강기 정기검사 실시 계획

병원 승강기(엘리베이터,덤웨이터) 운영관리와 관련하여 2014년 정기검사를 실시하여 안전사고를 예방하고, 안정적인 승강기 운행에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

『승강기시설 안전관리법』제13조 제1항, 제13조의 2 제1항 및

같은법 시행규칙 제15조에 의거 매년 1회 정기검사 실시

Ⅱ		검 사 계 획

검사일시 : 2014. 8. 6 (수) 10:00 ~ 15:00 [검사신청(희망)일]

※ 검사신청 및 수수료 납부이후 확정 예정

검사대상

구 분 승강기종류	제작회사	기 종	용 도	대수	설치년도	유효기간 만료일
엘리베이터 DY-20A (6대)	티센크루프동양 엘리베이터(주) (1,000KG)	7STOP	전망용	1	2001.8	2014.8.15
			장애/승객화물용	1		2014.8.06
		6STOP	침대용	1		2014.8.16
		4STOP	침대용	1		2014.8.15
		5STOP	화물용	1		2014.8.15
		3STOP	장애인용	1	2011.1	2014.8.15
덤웨이터 (3대)	(주)진흥엘리베이터 (300KG)	6STOP	덤웨이터	2	2001.8	2014.8.16
		2STOP		1		2014.8.16

검사내용

❍ [4.1.1(3)②] 전동기의 운전상태

❍ [4.4.2(7)] 도어록의 설치상태

❍ [7] 부착물 상태(이용자수칙, 비상연락전화번호, 유지보수업체명)

❍ [2.3.3] 비상시 승객구출 수단 구비 및 요구조건 충족 여부

검사업체 및 인원

❍ 검사업체 : 한국승강기안전관리원(서울북부지원)

❍ 검사인원 : 총5명(시설관리근로자 기계담당1, 유지관리업체 직원2,

한국승강기안전관리원 직원2)

Ⅲ		소 요 예 산

소요예산 : 906,180원

예산과목 및 지출방법

❍ 행정운영경비(은평병원 원무과), 기본경비, 기본경비, 사무관리비(201-01)

❍ 정기검사 실시 전 고지서 납부

Ⅳ		행 정 사 항

환자 및 보호자의 승강기이용에 지장이 없도록 순차적(1대씩) 검사

승강기 유지관리 용역업체 직원 입회하에 검사 실시

검사결과 정비사항 발생시

❍ 경미한 사항은 승강기안전관리원 직원 입회하에 즉시 시정 조치

❍ 예산이 수반되는 사항은 별도 수리 계획 수립

따로붙임 : 승강기 정기검사 신청 안내문 1부.