	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재현장출동보고서(140626)

화재현장 출동보고서

(************)

2014년     6월    연번      발생일시 :  2014년  6월 26일  22시 57분    목요일

화재번호

2014		6		0230

출동시간 :  22시 58분      도착시간 :  23시 03분

1. 출동대원 및 응답자 (영동119안전센터) ① 출동대원 : 2대장 위.강성용 등 13명 ② 응 답 자 : 2대장 위.강성용 등 12명
③ 확 인 자 :	★담당자		계급 지방소방장		박종선	박종선
경봉규

2. 현장도착시 발견사항
	라마다 호텔 지하로 부터 검은색 연기가 다량 분출되고 있었으며 지하2층 세탁실 진입하여 확인한 바 세탁실은 검은연기로 충만한 상태였으며 세탁기 뒤편과 주차장 천장의 배관 보온재 부분에서 불꽃이 관측됨
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타() ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □회색 □ 흰색 □ 기타() ④ 화염의 크기 ■작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 □ 보통임 ■ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	특이한 냄새 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타()
	1) 영동대(펌프,탱크,6-4호, 6-4호) 라마다서울호텔 전면에 차량부서 후, 펌프차량 진압대원은 40mm수관 5본을 연장하여 지하2층으로 진입함
	2) 탱크차량 운전원은 펌프차량 중계보수 후 진압대원을 보조함
	3) 펌프차량 진압대원은 지하2층 세탁실에 진입하여 연장한 수관 및 자체 옥내소화전을 활용하여 세탁기 뒤편의 화점을 진압후 세탁실 외측 주차장 천장부의 배관 보온재 불꽃에 집중방수하여 화재를 진압함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			세탁실 세탁기 뒤편 및 주차장 천장부 배관 보온재
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■없음
	연소확대 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소( )
	관계자 거주

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소(외부화재)
	관계자 거주

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용   □소방장비사용  ■ 모두사용 □ 소방 설비  □ 작동됨 ■ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 옥내소화전

② 사용된 소방장비 : 40mm 수관 5본, 갈쿠리, 절연봉, 연기투시렌턴 등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 확인못함

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	상기 대상물 도착 직전 검은연기가 대상물 지하로부터 외부로 분출되고 있는 상태

8. 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	특이사항 없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입

★담당자	박종선		진압2대장	한충호		119안전센터장	07/24 김세준
협조자
시행	영동119안전센터-3769	(		)	접수		(		)
우	135-819	서울 강남구 도산대로 320(논현2동 92-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	02)517-5119	/전송	02)542-0119	/	pbada93@seoul.go.kr	/	대시민공개