함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	수질연구과장
(경유)
제 목	막여과 처리수 수질분석 요청('14.7.23)

우리 연구원에서 추진중인 국책연구과제와 관련하여 막여과시설 처리수에 대한 수질분석을 아래와 같이 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 채수일시 : 2014.7.23(수)

나. 분석항목 : 일반세균, 총대장균군, 대장균

다. 시 료 수 : 총 8점

- 가압식 시설(8점) : 침전지, 1, 2, 3, 4, 5, 6계열, 처리수조.  끝.

	수처리연구과장
★주무관	이광제		수처리연구과장	전결 07/24 이만호
협조자
시행	수처리연구과-3323	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울특별시 광진구 천호대로 716-10(구의동 130-1)	/
전화	02-3146-1807	/전송	02-3146-1821	/	lkjnara@seoul.go.kr	/	대시민공개