	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 확인결과 보고(연세주유소)

1. 관련근거

가. 예방과-8009(2014. 7. 10)호 “시정보완 명령서(연세주유소)”

나. 예방과-8448(2014. 7. 23)호 “시정보완명령대상 현지 확인 계획(연세주유소)”

2. 위험물 주유취급소(연세주유소)에 대한 시정보완명령 이행여부 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 확인결과

대상명	확인일시	확인자	명령내용	명령기한	조치여부
연세주유소 (서대문구 연희로184)	2014. 7. 23(수)	소방장 황지웅	· 표지 및 게시판 규정에 맞도록 정비요함	2014. 7. 21.(월)	완비됨

붙임 : 시정보완 명령 완비사진(연세 주유소) 1부.  끝.

담당자	황지웅		위험물안전팀장	강채훈		예방과장	전결 07/24 강신철
협조자
시행	예방과-8492	(		)	접수		(		)
우	120-110	서울 서대문구 연희동 76-12 서대문소방서	/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9149	/		/	대시민공개