출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장
	정유성	07/24 代김인웅

	명에 의하여 누수감액신청과 관련하여 누수현장 확인차*****************************************에 출장하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2014. 07. 23.
보 고 자 : 행정7급 정유성, 기능7급 정지훈

복       명       내       용

출장일시

2014. 07. 23.

건    명

결과 보고서(강동구 상일동 게내어린이공원, 암사동 볕우물어린이 공원)

내용

1. 상일동 게네 어린이 공원

가. 수전현황

주소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호
******* *******	***** *****	********	***	****	********

나. 최근사용량 현황(㎥)

납기	2013.05	2013.07	2013.09	2013.11	2014.1	2014.3	2014.5	2014.7
검 침	1562	1585	2323	2363	0	2364	2365	3708
상수사용량	8	23	738	40	40	0	1	1343

2. 암사동 볕우물 공원

가. 수전현황

주소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호
*********	***** *****	********	***	****	*********

나. 최근사용량 현황(㎥)

납기	2013.05	2013.07	2013.09	2013.11	2014.1	2014.3	2014.5	2014.7
검 침	5880	6139	6572	6663	6681	6681	6704	8977
상수사용량	24	259	433	91	18	0	23	2273

3. 조사내용

- 푸른도시과-10849(2014.7.10.)호와 관련, 강동구청에서 운영하는 어린이공원 내 바닥분

수 2곳에서 누수가 발생되어 감액신청함

- 확인한 결과 바닥분수는 2014.7.1.~8.31.간 운영될 예정이나, 2014.6.22. 바닥분수

사용전에 자체 점검후 수조에 물을 받는 과정에서 밸브와 바킹 고장으로 누수됨

- 정례검침시 사용량 격증으로 누수사실을 인지하고 2014.7.4. 누수수리 완료함

복 명 내 용
출장일시	2014. 07. 23.
건 명	결과 보고서(강동구 상일동 게내어린이공원, 암사동 볕우물어린이 공원)
내용	4. 조사자 의견 - 누수수리 및 수리후 관리검침 결과 이상없음을 확인하였고 - 어린이 공원 내 바닥분수는 한여름에만 물을 집중적으로 사용하고 있으므로, 각 공원의 작년 동월납기를 기준으로 누수감액처리함이 타당함 ( 게내 어린이공원 감액 금액 1,986,930원 볕우물 어린이 공원 감액 금액 3,046,680원 감액예정) ※ 따로붙임 : 누수적용신청서 및 공사현장 사진 및 누수감액 시뮬레이션 각 1부. 끝.