문서번호	현장민원과-13243
보존기간	년
결재일자	2014.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	07/24 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(7.24)

2014.  7.  24(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.7.24(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	13	1,527	12	1,077	1	450
양 천 구	4	569	4	331		238
강 서 구	4	532	4	482		50
구 로 구	5	426	4	264	1	162

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	1,077	2	86	3	310	4	427	3	88	0	166
양천구	4	331	1	41	1	102	2	121		34		33
강서구	4	482	1	32	2	167	1	191		17		75
구로구	4	264		13		41	1	115	3	37		58

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		4	4	4	12	331	482	264	1,077
가옥 내	소 계	4	3	3	10	239	392	187	818
	화장실변기누수	4	3	2	9	167	246	90	503
	주방,부엌누수				0	2	10	21	33
	욕실,화장실배관			1	1	10	21	25	56
	보일러,온수배관				0	39	87	21	147
	수도꼭지고장				0	10	1	16	27
	벽체,바닥배관노후				0	3	1	14	18
	기 타				0	8	26		34
가옥 외	소 계	0	0	1	1	73	71	68	212
	수도계량기옆				0	40	36	24	100
	마당 수도 및 배관 노후			1	1	28	32	44	104
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		3		3
	기 타				0	5			5
주계량기	소 계	0	1	0	1	19	19	9	47
	단지내배관노후				0	4	3	5	12
	수도계량기옆		1		1	15	16	4	35
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	1	1	238	50	162	450
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	21			21
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음			1	1	165	50	162	377
기 타				0	20			20

.끝.