		남부수도사업소
CU********4*******A07***************E0500-1&
수신자		********************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 알림

1. 서울의 수돗물 『아리수』가 시민의 신뢰를 받을 수 있도록 아낌없는 애정과 관심을 보여 주신데 진심으로 감사드립니다.

2. ***님의 수질검사신청에 따라 방문 수질검사를 실시한 결과 아래와 같이 「먹는물 수질기준」에□적합□하였음을 알려 드리오니 안심하시고 음용하시기 바랍니다.

3. 우리사업소에서는 항상 믿고 마실 수 있는 안전한 『아리수』 공급에 최선을 다하겠으며, 궁금한 사항이나   문의사항이 있을 경우 행정지원과(수질팀 강태수 ☎ 3146-4449)로 연락 주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다. 감사합니다.

성명	***
주소	***************************************************************************
민원내용	********* 수돗물 수질검사 신청함.

검사자	직급 :		공업서기보	성명 :		강태수	채수일자		2014년 07월 24일
검사일자	2014년 07월 24일						처리일자		2014년 07월 24일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.6			0.10			0.21			0.03
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.050
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
아리수 음용을 위한 수질검사 신청 - 수질검사 결과 『먹는물수질기준』에 “적합” 함	- 처음 사용시 수돗물을 조금 흘려보내고 사기나 유리용기에 담아 냉장고에 일정시간 보관 후 차게 드시거나, 녹차 티백이나 레몬 조각을 넣으면 냄새 없이 건강에 좋고 맛있는 물을 드실 수 있습니다. - 음식물 조리 등 식수로 사용하실 때는 냉수를 사용하시기 바랍니다.	수질검사결과서 현장 배부

“민원처리과정에서 불만이나 이의가 있을 경우 시정을 요구할 권리가 있습니다.”

“이의제기시 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.”

◆ 민원상담/ 신고 : cyberdasan.seoul.go.kr(서울시청홈페이지)

◆ 다산콜센터 : 국번없이 120

◆ 상수도사업본부 홈페이지 : water.seoul.go.kr  불편신고 02) 3146-1031

◆ 공직자 비리신고센터 clean.seoul.go.kr  02) 6360-4800

끝.

								남부수도사업소장
주무관							강태수				수질팀장					代박태희					행정지원과장					07/24 유철민
협조자
시행			행정지원과-18928										(						)		접수												(						)
우	156-850					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방2동470-11)																/
전화		3146-4449							/전송			3146-4558					/														/	부분공개(6)