다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	SH공사사장
(경유)	토목1팀장
제목	내곡보금자리 주택지구 조성사업관련 영상검지기 이설 검토결과 통보

1. 토목1팀-3626(‘14.7.16)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 검토결과를 다음과 같이 통보하니 업무에 지장이 없도록 이설하여 주시기 바랍니다.

가. 이설대상 : 영상검지기 1개소(CDGE1210, 헌릉로)

나. 이설사유 : 헌릉로 완화차로 설치(B=3.0M)

다. 검토결과

- 원인자 비용부담 이설(시, 공단 확인감독 및 입회)

- 현장시스템 기동을 유지하기 위해 공사에 지장되는 구간의 케이블 전체를                노출시켜 우회시킨 후 원상복구시 케이블, 지중관로 및 수공은 새로신설

- 지장물 이설, 원상복구 이전에 시, 공단에 사전연락 및 현장입회하에 공사진행

- 이설 후 영상검지기 이상유무 확인

붙임 : 현장사진 및 도면 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	차명호		도로정보팀장	최종선		교통정보센터장	07/24 이경순
협조자
시행	교통정보센터-10795	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 종로1길 28	/	http://topis.seoul.go.kr
전화		/전송	02-6360-4629	/		/	대시민공개