	양천소방서
수신	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	[긴급]소방용수시설 보수 의뢰(지하식소화전 덮개 파손)

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 보수를

요청 하오니 조속한 시일내에 보수가 완료될 수 있도록 조치하여 주시고, 그 결과를

통보하여 주시기 바랍니다.

가. 고장대상 : 소화전 1개소

(지하식 / 양천구 남부순환로 602 앞 / 320060호)

나. 고장내용 : 지하식소화전 덮개 파손 (덮개 교체 요청)

붙 임      고장소화전 현장사진 1부

	양천소방서장
담당자	임병관		대응총괄팀장	김대선		현장지휘대장	전결 07/24 이남재
협조자
시행	현장지휘대-6826	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180 양천소방서 현장지휘대	/
전화	02-2652-5083	/전송		/	ym119@seoul.go.kr	/	대시민공개