문서번호	서울숲공원관리사무소-6654
결재일자	2014.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
강재섭		송복식	07/24 허현수
협조	운영팀장		최원아
	주무관		김종경

『방문자센터등 시설물개선을 위한』

사무실 및 화재 수신반실 시설개선계획

2014. 07.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원)

「방문자센터 등 시설물개선을 위한』

사무실 및 화재 수신반실 시설개선계획

서울숲 공원 방문자센터 내 사무실과 커뮤니티센터 화재 수신반실의 시설물을

개선보수하여 업무 효율성 제고 및 안전관리 강화를 하고자 함.

정비대상

○ 방문자센터내 : 사무실(2층), 사랑모임 사무실(1층)

- 창문개선으로 냉방 효율 증대 및 절전

○ 커뮤니티센터 1층 매점내

- 전기분전반 및 수신반 시설개선으로 화재등 안전관리 강화

시설물 정비계획

○ 정비기간 : 2014. 7. 24 ~ 8. 8

○ 정비방법 : 전문업체와 수의계약 정비

자체인력 활용(커뮤니티센터-목재문 변경 제작 설치)

○ 정비내용

- 사무실내 기존고정창을 접이식 형태로 개폐할 수 있는 창문설치(3EA)

- 커뮤니티센터 매점을 통하여 점검하는 것을 외부에 점검구를 설치 시설점검을

용이 하도록 시설개선

소요예산 : 3,700천원

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과,공원녹지관리수준향상및도시녹화지원,                    공원관리및도시녹화지원,동부공원녹지사업소산하공원유지관리,

일반운영비,공공운영비

기대효과

○ 절전 및 업무의 효율성 제고

○ 점검시설물을 개선하여 화재등 안전관리 강화

붙 임 : 관련사진1부. 끝.