문서번호	운영과-2750
결재일자	2014.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
유수형	07/24 代김영일

『2014년 서울시립 북서울미술관 』

전기시설물 하자 처리 결과 보고(조명제어)

2014. 7.

( 운 영 과 )

전기시설물 하자 처리 결과 보고(조명제어)

우리미술관 전기시설물에 대한 하자가 발생하여 하자 처리를 완료하고, 그 결과를 보고 합니다.

□ 하자처리 개요

❍ 작업일시 : ‘14. 07. 23. 16:30~17:00 - 하자처리 완료

❍ 관련설비 : 방재실 조명제어시스템

❍ 원    인 : 조명제어시스템 회로 및 스케줄 제어 불량

❍ 경과내용 :  업체에 즉시 하자 보수 요청

❍ 하자 보수 업체 : ㈜정우티엔씨(신용찬 대리)

□ 조치내용

❍ 방재실 조명제어시스템 회로 및 스케줄 제어 불량

- 설치 업체에 하자 보수 요청하여 조명제어시스템 업그레이드 및 점검

- 점검 후 이상유무 확인(정상동작)

□ 하자처리 작업사진

조명제어시스템 점검사진1	조명제어시스템 점검사진2	조명제어시스템 점검사진3

붙 임: 작업처리결과확인서 1부.  끝.