투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제 목	2014년 여름철 재난대비 교통신호기 부적합 사항 조치결과 제출

1. 교통운영과-13167(‘14.7.15)호와 관련입니다.

2. 위와 관련 2014년 여름철 재난대비 교통신호기 부적합 시설에 대한 한국전기안전공사(2014.6.23.~6.30)의 2차 점검 결과에 따른 부적합 사항에 대하여 정비완료후 그 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 부적합 현황

구 분	위 치	부적합 내용	처리결과
전기안전점검	관악구 신림동 1467-2(관악우체국)	접지저항 기준치 초과	정비완료
전기안전점검	서초구 잠원동 60-3(신반포중앙교회)	누전차단기 동작불량	정비완료

.

따로붙임 : 1. 부적합 사항 조치결과(사진) 각 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	허송욱		주무관	권법		기전과장	07/24 代권법
협조자
시행	기전과-3413	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울특별시 영등포구 도림로 145(대림동)	/
전화	02-3284-5432	/전송	02-832-5470	/	hsw0204@seoul.go.kr	/	대시민공개