근 무 보 고 서

결재	★주무관	요금관리팀장	요금과장
	이광주	박흥숙	07/24 김형기

	명에 의하여 2014. 7. 24 *********** 건에 대하여 현장에 출장하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 24.
보 고 자 : 직 행정7급 이 광 주

보       고       내       용

건 명

근무보고서

내용

1.수전현황

주소	성명	업종	구경	기물번호	비고
*********************** *********************	***	가정용	15	CP06-122805	********

2.조사내용

○ 위탁검침 수전(매월검침)

○‘14.7.3 아파트 관리소 정례검침시 수도계량기 고장(회전멈춤) 통보로 교체의뢰

○ ********로 미교체 통보(현장민원과-10427/‘14.7.24)

○  현장확인내역

- ********************************** 설치되어 관리소에 설치사유를 확인한 바,        위탁검침 수전이라 수도계량기 고장시 자체적으로 교체하는 줄로 착오하여 구매 교체함.

- 철거한 서울시 수도계량기는 보관중으로 즉각 재설치 조치완료

○ 계량기를 살펴본바, 조작한 흔적이나 기타 특이한 사항은 없음.

3. 조사자 의견

○ 상기 아파트는 위탁검침 수전이나 수도계량기에 대한 소유·관리권이 이전된 관리전환         아파트처럼 관리소에서 수도계량기 고장시 자체교체 처리하여야 하는 줄로 착오하여 사        제계량기를 설치한 사항으로 사용량 포탈 목적 등 조례위반 사항이 없으므로 즉시 현장        민원과에 재교체 의뢰하고자 합니다.

비  고