문서번호	정수과-2260
결재일자	2014.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
윤순철		정희중	07/24 이태일
협조
	주무관		김성재

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 23

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김동선
	야간	이원태

2014년 7월23일[수]	날씨 :	비/흐림	기온 :	25℃	기압 :	1050hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	5.2	0.0
	Geosmin	10:00	8.3	5.2

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			860		880
탁 도	10:00	7.2		0.041
									규조류		Cyclotella	90		100
	21:00	5.8		0.040
											Melosira	300		290
pH	10:00	7.5		7.0
											Synedra	20		30
	21:00	7.0		6.9
											Asterionella
알칼리도	10:00	42		36							Fragilaria	20		20
	21:00	42		37
											기타	80		100
잔류염소	10:00	0.18		0.55							소 계	530		540
	21:00	0.13		0.55
									남조류		Anabaena	30		30
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria	70		80
											Phormidium	20		30
		원수		#1정수
											기타	40		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	160		170
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	30		20
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	40		30
											Chlamydomonas	40		40
	21:00	-		무미
											기타	90		80
색도	10:00	5		0
											소 계	200		170
	21:00	4		0
수온	10:00	26.9		25.4
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	26.8		25.4
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.40		1.60
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.70		1.60
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.04		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.05		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	165		162
	21:00	175		159