함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신	서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
(경유)
제목	영등포 친환경오존접촉조 합동점검 및 자문회의(2차) 개최요청

1. 현재 영등포 정수센터에서 친환경오존접촉조 안트라사이트 오염도 저감을 위한 세척작업이 진행중으로, 친환경오존접촉조 시설보완방안을 위한 현장점검 및 자문회의를 개최하여 주시기 바랍니다.

○ 일시 및 장소 : ’14.7.25(금), 14:00∼17:00, 영등포정수센터

○ 참석자 : 본부관련부서, 연구원, 정수센터, 전문가(연세대 강준원교수, 신흥섭 한국종합eng.부사장)

○ 내  용 : 합동점검 및 자문회의

- 안트라사이트 세척 후 잔류오존제거효과 검증

- 안트라사이트 세척과정 참관

- 영등포 1, 2 정수장 친환경오존접촉조 성능개선방안 보고 (연구원)

: 공기세척 및 손실수두 저감을 위한 하부집수장치 pilot 실험결과 등

첨부 : 친환경오존접촉조 합동점검 및 자문회의 개최계획 1부.  끝.

	상수도연구원장
★주무관	조우현		수처리연구과장	이만호		수도연구부장	07/24 최영준
협조자
시행	수처리연구과-3327	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 천호대로 716-10 (구의2동 130-1)	/
전화	02-3146-1887	/전송	02-3146-1863	/	4water4@seoul.go.kr	/	대시민공개