함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	계량기 검침•교체업무 안전사고 방지 및 부당노동행위 등 금지

1. 장마 및 폭서기에 기온상승으로 기온과 습도가 높은 대형계량기실 등 밀폐공간은 유해가스 발생 및 산소농도의 저하현상으로 질식위험성이 예측됩니다.

2. 따라서, 각 사업소장은 수탁업체 책임자의 안전교육 강화로 수도계량기의 점검 ․ 교체시 안전수칙 준수 및 안전장비의 재정비·관리를 철저히 하여 사고예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 지난 7월23일에 새로이 시작되는 계량기검침과 교체수탁업체간 협약한 사안이 원만히 이뤄지도록 중재하여 주시고, 앞으로 이 업체의 종사자에 대하여 부당노동행위 등으로 노사문제가 발생하지 않도록 각별이 유렴하여 주시기 바랍니다.

○ 안전사고예방 교육실시

- 검침 및 교체시 특히 장마철, 혹서기에 안전사고 예방교육 철저히 실시

※ 교육시 첨부한 밀폐공간 작업 질식재해예방(산업재해예방 안전보건공단 제작)교육자료, 검침안전수칙, 하절기 질식사고예방 수칙 등 참조

○ 종사원 안전교육은 수탁업체에서 현장책임자를 통하여 실시

○ 수탁업체는 안전사고예방을 위한 필요장비를 정비·구비하여 비치 관리토록 조치

4. 행정사항

○ 교육실시 결과 제출 : 7.31일한

- 검침(요금과) : 요금제도과

- 교체(현장민원과) : 계측관리과

따로붙임 : 1. 수도계량기 검침 안전수칙 1부

2. 밀폐공간 작업 질식재해 예방(교육자료 - 산업재해예방 안전보건공단 제작)1부.

3. 부당노동행위(노조법 제81조).  끝

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8,수도자재관리센터소장
주무관	추경민		주무관	이병두		요금관리부장	07/24 이종욱
협조자
시행	요금제도과-6258	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개