문서번호	미생물검사과-1200
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
김성택		함영국	07/25 김복순
협조

2014년 3/4분기 바이러스 시험계획서

2014.07

수질분석부

미생물검사과

바이러스 시험계획서

시 험 제 목	광암 원수 14_3분기(14MR-03645)
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2014년도 3/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	230 L
	채취 일시	2014. 7. 7
	채취 장소	팔당 3,4단계 취수장
	현장 항목	수온		27.0 ℃	pH	8.4
		탁도		2.8 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주, 김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 07. 07
시험종료예정일	2014. 10. 07
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1882
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 세 철

시 험 제 목	강북 원수 14_3분기(14MR-03646)
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2014년도 3/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	212 L
	채취 일시	2014. 07. 10
	채취 장소	강북 취수장
	현장 항목	수온		25.1 ℃	pH	7.5
		탁도		3.8 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주,김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 07. 10
시험종료예정일	2014. 10. 10
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1882
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 세 철

시 험 제 목	암사 원수 14_3분기(14MR-03647)
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2014년도 3/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	202 L
	채취 일시	2014. 07. 10
	채취 장소	암사 취수장
	현장 항목	수온		27.0 ℃	pH	7.6
		탁도		4.0 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주, 김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 07. 10
시험종료예정일	2014. 10. 10
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1882
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 세 철

시 험 제 목	구의 원수 14_3분기(14MR-03648)
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2014년도 3/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	253 L
	채취 일시	2014. 07. 03
	채취 장소	구의 취수장
	현장 항목	수온		24.7 ℃	pH	7.3
		탁도		2.0 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주, 김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 07. 03
시험종료예정일	2014. 10. 03
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1882
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 세 철

시 험 제 목	자양 원수 14_3분기(14MR-03649)
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2014년도 3/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	239 L
	채취 일시	2014. 07. 03
	채취 장소	자양 취수장
	현장 항목	수온		25.0 ℃	pH	7.7
		탁도		3.0 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주, 김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 07. 03
시험종료예정일	2014. 10. 03
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1882
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 세 철

시 험 제 목	풍납 원수 14_3분기(14MR-03650)
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2014년도 3/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	210 L
	채취 일시	2014. 07. 07
	채취 장소	풍납 취수장
	현장 항목	수온		26.0 ℃	pH	8.3
		탁도		1.7 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주, 김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 07. 07
시험종료예정일	2014. 10. 07
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1882
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 세 철

끝.