	서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	시스템에어컨 실내PCB기판 고장수리

1. 자원관리과-8872(2014.07.24.)호『시스템에어컨 실내기판 고장발생 보고』와 관련입니다.

2. 위와관련하여 서울종합방재센터 소회의실에 설치된 시스템에어컨 실내PCB기판 고장으로 인해 LG전자 수리의뢰하고자 합니다.

가. 건    명 : 시스템에어컨 실내PCB기판 고장수리

나. 예상소요액 : 금147,000원(금일십사만칠천원)

다. 수리품목 : 시스템에어컨 실내PCB기판 교체

라. 수리사유 : 종합상황실 소회의실에 설치된 시스템에어컨 PCB기판 고장으로 인해 작동이 되질않아 수리의뢰 하고자 함.

마. 수리 및 결재방법 : ㈜하이엠솔루텍[신용카드 결재]

1) 관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 4호 바. 해당물품을 제조․공급한 자가 직접 그 물품을 설치․조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우 수의계약에 의한 구매

○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(안전행정부 예규 제65호 2013.12.31.) Ⅳ. 신용카드 및 현금 영수증 사용요령

○ 결재계좌 : 우리은행 1005-201-305121(서울종합방재센터)

바. 계약예정일 : 통보일로부터 즉시(통보일 : 2014.07.24)

사. 예산과목 : 서울종합방재센터 자원관리과, 재난관리시스템인프라구축, 서울종합방재센터운영, 서울종합방재센터 시설보강 및 유지관리, 공공운영비(100-201-02)

붙 임 : 견적서 1부.  끝.

담당자	박홍준		장비관리팀장	장두익		자원관리과장	07/25 代정해조
협조자	담당자	강현모
시행	자원관리과-8938	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 퇴계로 26가길 6	/	http://119.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개