투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)탄천환경
(경유)
제목	지장물(총인시설 등) 이설 협조요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 물재생시설과-6310(2014.5.15.)호와 관련 우리 본부에서 시행하는『탄천물재생센타 복개공원화(4단계) 공사』복개를 위한 PC기둥 설치시 귀사에서 위탁관리하고 있는“탄천물재생센타”제2처리장의 총인시설 등 각종 시설물(전선배관덕트, 수문개폐기, 약품배관 등)의 저촉(간섭)으로 인해 공사 추진이 어려운 실정인바, 다음과 같이 이설요청하오니 PC 가설공정을 감안 조속이 이설하여 주시기 바랍니다.

가. 지장물(총인시설 등) 이설요청 현황

구 분	내 용	수 량	비 고
1. 알칼리배관	PC기둥 저촉	2개소	사진대지 #1
2. 전선배관덕트	PC기둥 저촉	1개소	사진대지 #2
3. 수문개폐기	PC기둥 저촉(핸들 방향 전환)	6개소	사진대지 #3
4. 전기선로덕트 및 약품배관	기둥 접속부(Pedestal) 저촉	3개소	사진대지 #4
5. 약품배관 및 덕트	중앙통로 부 PC부재 저촉	3개소	사진대지 #5
6. 약품배관 및 전선배관	타워크레인 설치장비 저촉	2개소	사진대지 #6

첨부 : 1. 지장물 간섭(저촉) 위치도(평면도) 1 부.

2. 지장물 간섭(저촉) 현황사진 6 부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이정국		방재시설과장	서관석		방재시설부장	07/25 임춘근
협조자	주무관	임병길
시행	방재시설부-6789	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 제2 청사 3층	/
전화	3708-8690	/전송	3708-2599	/	jung55g@seoul.go.kr	/	대시민공개