	동작소방서
수신	***************
(경유)
제목	시정보완 명령서********

1.  평소 소방행정에 적극 협조해 주신데 대해 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 위험물 주유취급소에 대한 소방검사 결과(점검일 : 2014년 7월 24일) 지적사항에 대하여 『위험물안전관리법 제14조 제2항』 의 규정에 의거 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014. 8. 8(금)까지 시정완료 하시기 바랍니다.

대 상	제조소등 구분	시 정 보 완 사 항	관계법령의 규정
***** ************	주유취급소	- 미점등 유도등 1개 점등 가능하도록 정비요함	- 위험물안전관리법 제14조1항 및 동법 시행규칙 제37조 【별표 13】

3. 시정보완 기한내에 이행하지 아니한 경우에는 『위험물안전관리법 제36조 제5호』의 규정에 의하여 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려 드리며

4. 다만, 천재지변, 관계인의 국외체류 등 명령을 이핼할 수 없는 정당한 사유가 있는 경우에는 당해 사유가 지속되는 기간만큼 이행기한을 연장할 수 있습니다.  끝.

		이의제기 안내문
시민여러분! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 시민여러분의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 동작소방서장 ☎ 02–836-1190 ☞ 소방재난본부 감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 ☞ 서울특별시 공직자비리신고센터 ☎ 02-6360-4800/다산콜센터 120 ☞ 전자민원 : http://seoul.go.kr

	동작소방서장
담당자	허용		위험물안전팀장	代허용		예방과장	07/25 한정희
협조자
시행	예방과-9022	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55. 1층	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-846-1196	/전송	02-846-1194	/	hy8703@seoul.go.kr	/	부분공개