위험물제조소등 소방검사서********

문서 번호	예방과-9023
부분공개(6)

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		허용	代허용	07/25 한정희

검사의 개요		검사의 구분	주유취급소 소방검사
		검사 연월일시	2014년 7월 24일
		검사 공무원	소 속			계 급		성 명	연락처
			예 방 과			소방위		허 용	02-846-1196
			예 방 과			소방장		강 재 국	02-846-1196
		검사 입회자	성명(관계)			***		생년월일	********
제조소등	설 치 자	*****				안전관리자		****
	설치장소	**********						전 화	***********
	제조소등의 구분	취급소		저장소 또는 취급소의 구분				주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	******************************************
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부				■ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부				■ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부				■ 양호 □ 불량
	급유․주유기 거리 및 호스길이 적정여부				■ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				■ 양호 □ 불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				■ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부				■ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부				■ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부				■ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태				■ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부				■ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지” 준수 여부				■ 양호 □ 불량
	기 타				- 유도등 1개 점등불량
조치계획	- 시정보완 명령발부 : 유도등 1개 점등 가능하도록 정비
비고	○ 화재예방을 위해 가연물질의 분리 등 주변 청결 상태 유지 철저 지도