투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서울특별시품질시험소장(품 질 지 도 과 장)
(경유)
제 목	품질시험계획 이행확인 지적사항 조치결과 제출-송정사근 빗물펌프장

1. 품질지도과-1232호(2014. 6.30)과 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인「송정사근 빗물펌프장 증설공사」의 품질시험계획 이행확인 점검시 지적된 사항에 대한 조치결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 지적사항에 대한 조치내역

연 번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1	․ 구조물콘크리트 타설대장 지정서식에 의거 작성필요 (책임감리 현장참여자 업무 지침서에 의거 작성요함 )	․ 책임감리 현장참여자 업무지침서에 의거하여 구조물콘크리트 타설대장 작성완료
2	․ 집수정 레미콘타설 주입구 제거할 것	․ 집수정 레미콘타설 주입구 제거 완료하였음

붙임 : 지적사항 조치결과 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	임병길		방재시설과장	서관석		방재시설부장	07/25 임춘근
협조자
시행	방재시설부-6776	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 덕수궁길 15	/
전화	3708-8762	/전송	3708-8756	/	bglim@seoul.go.kr	/	대시민공개