문서번호	급수운영과-16748
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
진영관		최희권	07/25 장시명
협조
	주무관		남궁견

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07.

남부수도사업소

2014년07월25일 금요일 날씨: 맑음							탐지반		기간제
탐지지역		봉천3동.봉천6동 일대					진영관		김현수,박용인,유효동, 최철주 오승현,박원규,염정일, 박갑만
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
낙성대2중		낙성대01-07			100	6.2	봉천6동20-20		관로누수		T
낙성대가4중		낙성대02-05			150	5.9	봉천3동14-41		다점식탐지 요청
계						12.1
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		봉천6동1690-1번지 일대			07/28	김현수외3명	*************		음청식탐지
	B조		봉천6동34-6번지 일대			07/28	오승현외3명	*************		음청식탐지
◑ 기타 참고사항

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보