보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김병주	代김용만	07/25 장종욱

	요금과로부터 창전동 390-28호 검침장애 해소요청이 접수되어 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 25.
보고자 : 시설8급 성명 : 김병주

▣ 제 목 : 검침장애 현장조사

□ 현  황

○ 주  소 : 마포구 창전동 390-28호

○ 수요가 : 송정희(712-9856, *************)

○ 계량기 : 15mm*1개

○ 검침장애사유 : 계량기보호통이 식당내 위치하여 검침에 어려움

○ 현장사진

점포안 화장실 앞에 계량기 위치함	보호통이 유실된 상황

※ 관련공문 : 요금과-19586(2014.7.21)

□ 보고 내용

○ 계량기가 점포안에 위치하여 검침에 어려움이 있고 보호통도 현재 유실된 상황이며

수요가 또한 점포 리모델링중으로 계량기이설을 원하는 실정임.

□ 처리 의견

○ 계량기를 건물 뒤쪽 대지로 이설하여 검침장애 해소코자합니다. 끝.