	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 변경 등록에 따른 소방안전점검 결과 통보(토즈상계스마트독서실)

1. 북부교육지원청 평생교육건강과-7360(2014.7.23.)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 의뢰한 학원 변경 등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	점 검 사 항	점검결과
토즈상계스마트 독서실	공지선	노원구 동일로 1528 3층 일부	- 소화기 비치됨. - 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. - 완강기 설치됨	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	최효섭		검사지도팀장	代최범영		예방과장	전결 07/25 최재천
협조자
시행	예방과-10971	(		)	접수		(		)
우	139-231	서울 노원구 하계1동 251-14	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/	200911173@seoul.go.kr	/	대시민공개