다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	하남미사 공공주택지구 공업지역(2단계 조성사업) 오수처리계획 협의 회신

1.감일감북사업단-317(2014.7.15)호와 관련입니다.

2.하남미사 공공주택지구 공업지역(2단계 조성사업) 오수처리계획 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가.본 사업지역의 발생오수량(264㎥/일)은 초이천 기존 차집관로 접속

나.차집관로 설치 관련 실시설계시 세부 이행사항은 우리시와 사전 협의 후 시행. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박만헌		물재생운영팀장	代전경조		물재생시설과장	07/25 이철해
협조자
시행	물재생시설과-9472	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개