문서번호	여의도공원관리사무소-5033
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
임은영	이용원	07/25 박원근
협 조

환경체험마당 안전점검 결과보고(7월)

2014. 7.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

어린이놀이시설 안전관리법 제15조 및 같은법시행령 제11조(안전점검 실시) 규정에 따라 선유도공원 내 환경체험시설에 대하여 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

환경체험마당 안전점검 결과보고

□ 일    시 : 2014. 7. 24(목) 09:00 ~ 10:00

□ 위    치 : 선유도공원 환경체험마당

□ 점검대상 : 환경체험시설(조합놀이대)

시 설 명	위 치	면적(㎡)	놀이시설 종류	비 고
환경체험시설	영등포구 선유로 343	196	환경체험시설물 1점

□ 점검항목

○ 환경체험시설의 연결상태 및 노후 정도

○ 환경체험시설의 변형 및 청결 상태

○ 환경체험시설의 안전수칙 등의 표시 상태

○ 부대시설의 파손 상태 및 위험물질의 존재 여부

□ 점 검 자 : 녹지9급 임은영 등 2인

□ 점검결과

○ 환경체험시설물 오르막 체험 시설 부패 · 훼손된 목재 교체.

붙  임  선유도공원 환경체험시설물 안전점검일지(7월) 1부.  끝.

□ 선유도공원 환경체험시설물

공 간 명		환경체험마당		주기범례	D : 일간 W : 주간 M : 월간						안전점검일지																	관리자					녹지9급 임은영
시설물명		환경체험시설																										점검자					녹지9급 임은영
점검항목				주기	2014. 7월
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26		27	28	29	30	31
시설의낙후, 휘어짐				M																										○
밧줄이나 전선의 늘어짐				M																										○
전기,고압선,유독물질,유리조각,돌부리 등의 위험물질 존재				M																										○
배수, 쓰레기 상태				M																										○
기둥의 고정 및 조임상태				M																										○
신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재				M																										○
시설의 도장상태				M																										○
금속 재질의 녹발생 상태				M																										○
금이 간곳의 존재				M																										○
페인트 칠이 벗겨짐				M																										○
돌출부나 거친면의 존재				M																										○
볼트나 나사가 풀림 상태				M																										○
미끄럼틀 보호벽의 파손				M																										○
미끄럼틀 계단의 파손				M																										○
미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손				M																										○
착지판의 흙 및 물의 존재				M																										○
파이프가 휘어짐				M																										○
난간 사이의 연결 부위 고정성				M																										○
손잡이의 파손				M																										○
지지대가 느슨하지 않은가				M																										○
목재 부분의 부식				M																										○
마닐라 로프 상태				M																										○
울타리,의자,가로등의 고장 또는 파손				M																										○
환경체험마당 표지판의 파손 및 내용물 지워짐				M																										○
점검 결과범례	양 호 : 〇 요주의 : △ 요수리 : Ⅴ 이용금지 : x		비고