함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
(경유)
제목	아리수통합정보센타 누수 감시시스템 누수징후 중블록 결과 보고

1. 급수운영과-4054(2014.06.30)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 아리수통합정보센타 누수 감시시스템 운영결과 누수징후가 있을 것으로 분석된 BBM-3 유량계 6.29~30(04:00~06:00)까지 공급량증가 원인에 대하여

3. 6월, 7월 일정기간 요일별 1일 유량값 분석결과 BBM-3는 상가 밀집지역으로 일요일에 공급량이 높았으며, 집중 탐지결과 누수징후를 발견하지 못했음을 보고합니다.

첨부 : 공급량 및 유량분석 현황 각 1부.  끝.

	북부수도사업소장
지방시설사무관대우	정재풍		급수운영과장	전결 07/25 代이승완
협조자
시행	급수운영과-14449	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소	/
전화	02-3146-3355	/전송		/		/	대시민공개