신개축지 현장조사 보고서

결재	주무관	요금과장
	유태우	07/25 이진우

명에 의하여 신개축(착공)현장에 출장하여 급수설비의 조례위반 여부를 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.  7 .  25 .

복명자 :    7급   성명 : 유 태 우

보    고    내    용

건  명

신개 축지 현장조사 보고서

내용

■ 마포구 ***************************

○건축주 : ****

○시공자  : ******

○감리자  : ***********************

○건축물 주용도 및 공사종별 : 다세대주택(도시형생활주택/단지형다세대

(13세대) / 신축

○건축규모 : 지하0층/지상6층, 총면적 659.45㎡

○현재공정 : 1층 골조공사 중

○급수설비내역 :

주 소	성 명	고객번호	구경	업종	기물번호	‘14.05.27 정기검침지침	‘14.07.25 점검지침	비고
**********	***	*********	15㎜	일반	h13-703989	57	110
**********	***	*********	15㎜	일반	D08-133139	1605	1666

○점검결과 : 조례위반사항 발견하지 못함.

■ 은평구***********************

○건축주 :**********

○시공자 :********

○감리자 :*************************

○건축물 주용도 및 공사종별 : 다세대주택 (16세대) / 신축

○건축규모 : 지하0층/지상5층, 총면적 657.17㎡

○현재공정 : 2층 골조 공사 중

○급수설비내역 :

주 소	성 명	고객번호	구경	업종	기물번호	‘14.06.07 정기검침지침	‘14.07.25 점검지침	비고
********	***	*********	15㎜	가정	d10-44518	1497	1499

○점검결과 : 조례위반사항 발견하지 못함.

내용

■ 은평구 *********************

○건축주 :**************************

○시공자 :***********

○감리자 :****************************

○건축물 주용도 및 공사종별 : 다세대주택(도시형생활주택/단지형다세대

8세대) / 신축

○건축규모 : 지하0층/지상5층, 연측면적 388.89㎡

○현재공정 : 철거완료(바닦 기초공사 중)

○급수설비내역 :

주 소	성 명	고객번호	구경	업종	기물번호	‘14.05.24 정기검침지침	‘14.07.25 점검지침	비고
**********	**** *****	*********	15㎜	일반	d11-4648	1486	1549

○점검결과 : 조례위반사항 발견하지 못함.