문서번호	행정지원과-19063
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개

주무관	행정관리팀장	행정지원과장			결재
서영식	김형국	07/25 代김형국
협 조

방화관리 및 소화기점검 일지

□ 소화기 점검                           2014년 7월 25일(금요일)

장 소			종 류	수 량	상 태	비고
본 관	지 층	변전실, 기계실	분 말	4	양 호
		강 당, 복 도	분 말	3	양 호
		미화원, 공조실	분 말	2	양 호
		종합서고, 검침용역	분 말	4	양 호
	1 층	행정지원과	분 말	2	양 호
		요 금 과, 서고	분 말	3	양 호
		상황실, 복 도	분 말	3	양 호
		수질실험실, 통신실	분 말	2	양 호
	2 층	소 장 실	분 말	2	양 호
		행정관리팀, 서고	분 말	3	양 호
		시설관리과, 서고	분 말	3	양 호
		회의실, 소회의실	분 말	2	양 호
		소통관, 복 도	분 말	3	양 호
	3 층	급수운영과, 서고	분 말	3	양 호
		현장민원과, 서고	분 말	3	양 호
		여자, 남자 휴계실	분 말	2	양 호
		노조사무실, 복 도	분 말	2	양 호
	옥 상	노조사무실, 저수조탱크	분 말	2	양 호
별 관	1층	직원대기실, 탐지창고, 복도	분 말	3	양 호
		감리사무실,아리수품질제	분 말	2	양 호
	2층	구내식당, 주방, 복 도	분 말	4	양 호
다목적건물	1층	종합체육관, 계량기창고	분 말	4	양 호
		남자, 여자락커룸, 흡연장소	분 말	3	양 호
컨테이너	3개동	계량기교체용역1층,2층	분 말	2	양 호
		청소 창고, 재활용 창고	분 말	2	양 호
합 계				68
◎ 방 화 관 리 일 지
항 목	점 검 사 항					점검결과
화기 취급	사용하지 않는 화기의 완전 소화 조치 및 전원 차단 여부					양 호
	노후 손상 불량기기 사용 여부, 가연성 물질로부터 1m 이상 이격 설치 여부					양 호
	가스기기 주위에 주의경고표시 설치여부, 전열 콘센트의 문어발식용량초과 사용여부					양 호
소방 설비	옥내소화전 사용시 용이한 반출여부, 통로에 피난에 장애가 되는 물건 설치여부					양 호
	소화전 위치 표시등 점등 여부, 소화용수 만수 유지 여부					양 호
	유도등 및 유도표지 정상 점등여부, 자동화재 탐지설비 작동상태 유지여부					양 호
	저수 탱크의 파손 누수 동결 등 사용상 지장여부					양 호
※ 특이사항 :

점검자 : 정윤선

확인자 : 서영식