문서번호	정수운영과-5112
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개

주무관	정수운영과장				결재
임성용	07/25 손호철
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(7.25)

2014년  7월  25일

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게
1	4349	642		404	704
2	4950	636		396	700
3	4946	639		4951	634
4	4944	633		607	539
5	4948	635		4949	644
6	410	702		406	702
7	384	702		4942	636
8	601	542		596	539
9	407	700		605	536
10	400	702		606	540
계	10병	6,533kg		10병	6,174kg
계량소무게	15,630kg			6290kg
용기무게	6,533kg			6174kg
발주 수량 (45,000kg)	금회납품량		9,000kg
	납품누계		9,000kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	97kg			116kg
납품자 및 차량번호	성명: 임 상 무			차량번호 : 서울82바1265