함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	강북정수장 고도정수처리시설 감리단장
(경유)
제목	정수센터 건설현장 안전실태 점검결과(7.25)

1. 관련근거 : 행정관리과-3346(2014.6.25.) 시설공사 지역 안전순찰 계획

2. 위 관련근거에 의거 정수센터 건설현장 안전실태 점검 결과를 다음과 같이 통보하오니 해당 담당 주무관께서는 확인 및 조치하여 주시고 특히 고도처리정수시설 공사에 해당하는 사항은 감리단에서 확인 후 조치 결과를 제출해 주시기 바랍니다.

가. 안전실태 점검결과 보고시 소장님 지시사항

1) 우리센터 부시장님 방문예정에 따라 전반적인 환경정리를 실시할

수 있도록 하며 특히, 공사 주변 폐기물 및 쓰레기 등은 조속히 처리될 수 있도록 조치 바람

* 울타리 외곽 동부수도사업소 자재보관 지역 폐기물 및 쓰레기는 해당

사업소에 연락 후 조치될 수 있도록 해당 주무관은 확인 바람

2) 배드민턴 체육시설 건물 지붕 물받이 노후화된 부분은 보수 및 정비 실시

3) 전체적으로 건물 방충망 상태(찢어지거나 노후화된 것)를 확인 후 보수 및                   정비 실시

* 찢어진 방충망(약물투입동)은 창문을 닫고 해충 유입이 없도록 조치 바람

붙임 : 정수센터 건설현장 안전실태 점검결과(7.25) 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	이용우		행정관리과장	김형규		강북아리수정수센터소장	07/25 박기석
협조자	정수시설과장	안길찬
시행	행정관리과-4303	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 고산로171 (삼패동598)	/
전화	02)3146-5820	/전송	02)3146-5807	/	sunman531@seoul.go.kr	/	대시민공개