	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 신설소화전 완료에 따른 검수지시(1차)

1. 관련문서

가. 대응관리과-1496(2014.2.18.)호『2014년 소방용수시설 신설공사 의뢰 요청(노원소방서)』

나. 급수운영과-1496(2014.7.25.)호 『소방용수시설 신설 및 보수현황 통보』

2. 우리서 2014년 신설 소화전 설치(1차)가 완료됨에 따라 다음과 같이 검수 계획을 알려드리니, 각 119안전센터장은 신설 대상에 대한 현지 확인 등 검수에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기 간 : 2014. 7. 28. ~ 8. 22.

나. 대 상 : 15개소(지상 1, 지하 14) - 붙임1 참조

다. 검수자 : 각 119안전센터 소방용수담당자

라. 검수방법 - 붙임2 참조

○ 소방용수시설 전실 및 외부상태 이상 여부

○ 소방용수시설 스핀들 작동 및 각종 부품 불량 여부

○ 지하시 소화전 스탠드파이프 연결을 통한 결합 여부

○ 수압 및 심도․높이 확인

○ 작동 및 공사마무리(포장 등) 상태 등

마. 결과보고 : 2014. 8. 22.(붙임 3,4 신설소화전 검수결과보고서 참조)

3. 행정사항

가. 각 119안전센터장은 신설 소화전에 대하여 소방용수시설 점검 착안 사항을 참고하여 확인점검에 철저를 기하여 주시기 바라며,

나. 확인점검 시 외부(전경), 내부, 출수사진을 촬영하여 추후 관리번호 지정 시 소방용수시설 관리시스템에 철저히 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  :  1. 2014년 신설 설치 현황(1차) 1부.

2. 신설 소화전 점검 착안사항 1부.

3. 신설소화전 검수조사서(체크리스트) 1부.

4. 신설소화전 검수결과보고서 1부.  끝.

	대응관리과장
수신자	각과, 각119안전센터, 구조대
담당자	문경식		대응총괄팀장	정재환		대응관리과장	07/28 조성복
협조자
시행	대응관리과-6031	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 하계동 251-14(한글비석로1길8)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	20121112135@seoul.go.kr	/	대시민공개