도로시설물 긴급순찰 보고서

문서번호	시설보수과-3061
보존기간	년
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
김원도		김찬구	07/28 민승기
협조

□ 점 검 일 : 2014년  7월  25일(금요일)

□ 순찰조 편성표

순찰 지역	성 명		순찰차량	작업차량
	사무실	공무직
서 초 구 관내 시설물 및 금천구 관내시설물 순찰시간09:00-12:00	금종융 고흥일 김원도	박노형외 2명	시설보수과 순찰차량	직영 2.5톤 2대
영등포구,동작구,관악구 관내시설물 순찰시간13:00-17:00	장창원 정성오	박노형외 2명	시설보수과 순찰차량	직영 2.5톤 2대

□ 순찰 및 응급복구 결과

시설물명	위치	내용	규모	비고
보라매고가	사당방향	소파	0.1mx1.0m
봉천천복개	봉천사거리	소파	0.5mx1.0m 0.3mx1.0m 0.2mx0.2m
봉림교	P1	소파	0.3mx0.5m
승리교	서울대방향	소파	0.3mx0.5m
신림1교	서울대방향	소파	0.3mx0.3m

시설물명	위치	내용	차로	규모
도림천복개 1구간	신림로115-79길앞	소파	0.3mx0.3m 0.5mx0.5m 0.3mx0.5m
사방교	숭실대방향	소파	0.3mx5m
사당천복개	터미널방향	소파	0.5mx2m
반포천1복개	수약국앞	소파	0.5mx0.5m
반포천2복개	이수교차로방향	소파	0.5mx0.5m 0.5mx1m 0.3mx0.3m
신사고가	한남대교방향	소파	0.5mx0.5m 0.3mx0.3m
시설물개소 보라매고가외외 10개소 작업개소18개소 작업면적 4.3 m2