문서번호	운영과-2785
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
강순모		07/28 代김영일
협 조

종합방재실(시설․경비)주간업무보고

2014. 07.

종합방재실(시설‧경비)주간업무보고

우리미술관 시설물유지 및 시민안전관리를 책임지고 있는 종합방재실 업무의 효율성과 체계적인 업무추진을 위해 주간업무를 작성하여 보고드립니다.

□ 관련근거

운영과-794(‘14.3.13)기간제근로자(준공무직)근로계약서작성 및 근무착수시행

□ 방재실운용 현황

ⓛ 설비별 : 기계, 전기, 방재, 영선 운영

② 인력운영 : 시설소장(1명), 분야별 반장(4명), 분야별(6명)

- 방재실 업무분장 변경 및 직원직책변경

- 근무형태 : 2인1(6명/3교대 주,주,야,야,비,비)

- 신규채용자(시설기사 : 박용남): 근로시행전 행정처리준비

③ 방재실 운용설비

- 미술관 전력관리시스템, 조명원격제어시스템(각 1식)

- 태양광 운영시스템 및 무정전설비 운영(각 1식)

- 기계원격제어시스템, 지열펌프제어시스템(각 1식)

- 미술관 소방수신반제어설비(1식)

- 승강기원격제어시스템(1식)

- 미술관 전체 CCTV운영시스템관리 및 출입자통제설비 운영

- 미술관 전체 전관방송설비 운영

□ 경비운용 현황

ⓛ 인력운영 : 경비팀장(1명), 경비원(4명)

② 근무형태 : 1인1조(4명/4교대:주,풀,비,비)

③ 업무내용 : 미술관 시설․경비 업무지침 수행

※ 시설 및 경비 야간순찰시간 : 21:00, 23:00, 05:00(3회)

※ 시설 및 경비 하계휴가 실시(7월~8월, 을지훈련기간 휴가제외)

구 분	지난주 실적 (2014.07.21 ~2014.07.27	금 주 계 획 (2014.7.28.~ 2014.08.03.)
전기분야	○발전기 무부하 운전예정 - 발전기 운전반 및 부하차단기 투입점검 - 배터리, 엔진오일, 전자디스플레이 점검 - 급기구 상태 점검 ○태양광 발전설비 점검예정 - 모듈이상유무 점검 - 모듈판 A,B판넬 청결상태 점검 ○전기설비 7월 월간점검 예정 - 전기설비 절연저항 점검(변압기2차 누설전 류 측정) - 임대매장(셀란, 세마카페)절연저항측정 및 분전반 점검	○ 7월 전기안전교육 - 일시 : 7.29,(화), 방재실 - 교육내용 : 배수펌프 전기판넬 감전사고 사례 ○ 7월 월간실적 보고서 작성 ○ 7월 태양광 점검 및 실적보고서 작성 ○ 한전검침 실시 - 금월 최대전력 및 금월전력사용량 산출 - 셀판 임대매장 한전검침
방재분야	○소방시설물 월간점검 - 작업일 : ‘14.7.21 - 내용 : 5월 정밀하자처리 확인 ○승강기 월간 정기점검 - 점검일 : ‘14.7.21(월) - 점검내용 : 승강기필터청소 및 4호기 피트 집수정 점검	○ 소화가스실 점검(수신반, 환기설비) ○ 소화기 위치 및 알램밸브실 압력상태 점검 ○ 방재실 수신반 수시 모니터링 및 전관방송 상태점검 ○ 미술관 승강기 운행상태 점검 ○ 출입자 통제설비 및 CCTV 화질, 제어PC 운영 ○ 신규전입자 출입카드 발급 준비
영선분야	○ 옥상 및 난간 구조물 파손여부 ○ 전시동 핸드레일 및 및 외부시설물 순찰 ○ 강당 및 스튜디오 건축시설물 점검 - 강당의자 및 강의실 책상, 의자 ○ 경비실 누수 점검(하자조치)	○ 미술관 취약지구 누수 점검예정 ○ 구내 배수로 및 맨홀 점검예정 ○ 경비실 외벽 벽체 하수관로 연결작업 - 일시 : 7.28(월) - 내용 : 하수관로 연결 하자조치
기계분야	○ 방재실 음수대 냉각기 교체 - ㈜ 구츠(무상교체예정) ○건식제습기업체 A/S방문 - 점검업체 : 코헥스 엔지니어링 - 알람으로 인한 장비점검 ○특정가스사용시설 정기점검 - 임대업장 가스관련시설 점검 ○지멘스 통신망 1회선망 구성 협의 ○공조기 및 실외기 점검 및 청소. 세척	○ 고압가스시설 정기교육 - 교육일정 : 7월 말경 ○ 냉동기 1,2호기 세관 및 오일교체 작업 - 일자 : 7.30.(수) - 업체 : 두원엔지니어링 ○ 임대업장 시수, 가스 정기검침 - 일자 : 7.31.(목)
경비분야	○경비구역 내 관람객 보호 및 순찰강화 ○주,야간 출입자관리 철저 ○토요 다목적홀 행사 안내 및 질서유지 ○하역장 출입차량 확인 및 감시강화 ○관람에 필요한(편의장비:유모차,휠체어)관리 ○토․일요일 자원봉사자 배치 및 관리 ○전시종료 후 주차장입구 차단 ○유아방 이용자 안내 및 출입관리	○경비구역 내 관람객 보호 및 순찰강화 ○주,야간 출입자관리 철저 ○토요 다목적홀 행사 안내 및 질서유지 ○하역장 출입차량 확인 및 감시강화 ○관람에 필요한(편의장비:유모차,휠체어)관리 ○토․일요일 자원봉사자 배치 및 관리 ○전시종료 후 주차장입구 차단 ○유아방 이용자 안내 및 출입관리

□ 주간업무 내용

□ 주간미술관 행사지원 업무

▶ 지원업무

○ 미술관 다목적실 토요 영화상영 및 시설견학 안내 지원 (시설▪경비 업무 지원)

○ 좋은 영화 상영

- 일시 : 8.02,(토), 오후4시 (상영작 : 인디아나존스<크리스탈 해골의 왕국>)

붙임 : 1. 시설 및 경비 업무지침 1부.

2. 주간업무 사진 1부.

3. ‘14. 방재실 업무분장 1부.  끝.