	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	(신축) 소방활동 자료조사 및 상수도 소화용수 설비 조사계획

1. 예방과-9965(2014.6.20.) 『완공검사 발급대상 시달(국회대로 65)』과 관련입니다.

2. 당산119안전센터 관내 신축 건축물에 대한 소방활동 자료조사 및 상수도 소화용수 설비 조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대상명	주 소	연면적(m2)	용 도	공사 종별	조사일자	조사자	비 고
영등포구민 체육센터	********** ********	6,674.19m2 5/3	운동시설 및 노유자시설	신축	2014.7.28	장.김동원 사.김대호	펌프 차량

※ 상수도소화용수시설조사

○ 조사내용 : 소방용수시설 수량 등 붙임 서식에 의거 조사(승낙서 스캔첨부 현장지휘대 보고)

붙 임 : 1. 소방시설 완공검사 증명서 1부.

2. 소방시설 산출표 1부.

3. 소방용수 지정 승낙서 1부.

4. 사설소방용수 기록카드 1부.

5. 사설소화전 점검표 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014.7.31

담당자	김동원		3팀장	代김동원		센터장	07/28 황인영
협조자
시행	당산119안전센터-3728	(		)	접수		(		)
우	150-810	서울 영등포구 양평로 70-1(당산동 6가 339-7)	/
전화	(02) 2663-0119	/전송	2672-7118	/	chamchi@seoul.go.kr	/	부분공개(6)